## Documentversie
Versie | Datum | Reden aanpassing | Wie? | Opmerkingen
0.1 | 2023-03-01 | Voorlopige versie | eks
0.2 | 2023-06-13 | Eerste versie voor aannemer | eks
0.3 | 2023-11-28 | Correcties op eerste versie voor aannemer, versie voor raamcontract leidingen | eks | veld 'status' overal verplicht, nieuwe statussen controlemeting en tijdelijk asset
1.0 | 2024-04-25 | Aanpassingen aan veld- en attribuutwaardes | eks | met rood aangeduid wat er veranderd is
1.0 | 2025-01-16 | Aanpassingen aan veld- en attribuutwaardes | eks | aanpassingen tov vorige keer zijn niet meer aangeduid met rood
1.1 | 2025-01-16 | Optimalisatie werkproces | eks | met rood aangeduid wat er veranderd is
1.1 | 2025-01-16 | Optimalisatie werkproces | eks | zonder wijzigingen tov vorige versie 1.0
1.2 | 2025-10-02 | Optimalisatie werkproces | eks | met rood aangeduid wat er veranderd is
1.2 | 2025-10-02 | Optimalisatie werkproces | eks | zonder wijzigingen tov vorige versie 1.1

## Aanboorzadel
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
optioneel | ja | foto_id | String | 50
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Afsluiter
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | soort | String | 20 | Schuifafsluiter ¦¦ Vlinderafsluiter
ja | ja | draaizin | String | 10 | L:Links ¦¦ R:Rechts
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_2 | String | 20 | FF:Flens-Flens ¦¦ FM:Flens-Mof ¦¦ FS:Flens-Spie ¦¦ MM:Mof-Mof ¦¦ SS:Spie-Spie
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Afsluitplaat
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Bocht
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | orientatie | String | 255 | HV:horizontaal vlak ¦¦ HVV:half verticaal vlak ¦¦ VV:verticaal vlak
ja | ja | soortbocht | String | 20 | 0:1/4 ¦¦ 1:1/8 ¦¦ 2:1/16 ¦¦ 3:1/32 ¦¦ 4:Maatbocht
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_2 | String | 20 | FF:Flens-Flens ¦¦ FM:Flens-Mof ¦¦ FS:Flens-Spie ¦¦ MM:Mof-Mof ¦¦ SS:Spie-Spie
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Brandkraan
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | type | String | 20 | 1:80ondergronds ¦¦ 2:80bovengronds ¦¦ 3:100ondergronds ¦¦ 4:100bovengronds
ja | ja | lengte | String | 20 | kort ¦¦ lang
ja | ja | voetbocht | String | 10 | Ja ¦¦ Nee
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_1 | String | 20 | F:Flens ¦¦ M:Mof ¦¦ S:Spie
ja | ja | soort | String | 20 | null ¦¦ FreeFlow
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Buisstuk
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_2 | String | 20 | FF:Flens-Flens ¦¦ FM:Flens-Mof ¦¦ FS:Flens-Spie ¦¦ MM:Mof-Mof ¦¦ SS:Spie-Spie
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja | ja | voeg | String | 20 | null ¦¦ 0:isolatievoeg
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Debietmeter
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | metertype | String | 50 | 1:enkelemeter ¦¦2:electromagnetischedebietmeter ¦¦3:gecombineerdemeter
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_2 | String | 20 | FF:Flens-Flens ¦¦ FM:Flens-Mof ¦¦ FS:Flens-Spie ¦¦ MM:Mof-Mof ¦¦ SS:Spie-Spie
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Diameterovergang
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_2 | String | 20 | FF:Flens-Flens ¦¦ FM:Flens-Mof ¦¦ FS:Flens-Spie ¦¦ MM:Mof-Mof ¦¦ SS:Spie-Spie
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Druksensor
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | sensortype | String | 20 | 1:Druksensor
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Eindkap
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Herstelklem
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | nee | updatedby | String | 50
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Kabel
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | n_aders | Integer | 4
ja | ja | type | String | 20 | 1:signaalkabel ¦¦ 2:laagspanning ¦¦ 3:hoogspanning
ja | ja | sectie | Double | 8 | 0,8 ¦¦ 1,5 ¦¦ 2,5 ¦¦ 4 ¦¦ 6 ¦¦ 10 ¦¦ 16 ¦¦ 25 ¦¦ 35 ¦¦ 50 ¦¦ 70
ja | ja | kleur | String | 25 | blauw ¦¦ zwart ¦¦ bruin ¦¦ grijs ¦¦ rood ¦¦ geel ¦¦ geelgroen
ja | ja | soort | String | 50 | VOB ¦¦ VOBST ¦¦ XVB ¦¦ EXVB ¦¦ TWAVB ¦¦ SVAVB ¦¦ TWLAB
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
lijnobject

## Kabellas
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Kabelmof
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Leiding
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | materiaal | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ GVP ¦¦ n.v.t. ¦¦ Onbekend ¦¦ PE ¦¦ PE-ALU ¦¦ PVC ¦¦ SC ¦¦ ST ¦¦ ST-NBN ¦¦ ST-on ¦¦ VC ¦¦ VC-20 ¦¦ VC-25 ¦¦ VC-BS ¦¦ DUC iso16631 ¦¦ VC-15
ja | ja | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | watertype | String | 20 | 1:Drinkwater ¦¦ 2:Productiewater
ja (indien watertype = productiewater) | ja (indien watertype = productiewater) | prodwtype | String | 20 | 1:Ruwwater ¦¦ 2:Irrigatie ¦¦ 3:Infiltratie ¦¦ 4:Spoelwater ¦¦ 5:Proceswater ¦¦ 6:Aanvoer
optioneel | ja | binnenbekl | String | 50 | Geen ¦¦ Bitumen ¦¦ Cement ¦¦ EMAA ¦¦ Epoxy ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ PUR
optioneel | ja | buitenbekl | String | 50 | Geen ¦¦ ALU-PP ¦¦ Bitumen ¦¦ EMAA ¦¦ Epoxy ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ PP ¦¦ PUR ¦¦ Zn ¦¦ Zn-Bitumen ¦¦ Zn-Cement ¦¦ Zn-Epoxy ¦¦ Zn-ALU ¦¦ Zn-ALU-Cement ¦¦ Zn-ALU-Epoxy ¦¦ Zink-ALU-Epoxy
optioneel | ja | drukklasse | String | 50 | PN10 ¦¦ PN12,5 ¦¦ PN16 ¦¦ PN25 ¦¦ PN30 ¦¦ PN40 ¦¦ PN60
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
lijnobject

## Mantelbuis
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | type | String | 20 | 1:mantelbuis ¦¦ 2:koker ¦¦ 3:lekdetectiebuis
ja | ja | materiaal | String | 20 | Cu ¦¦ DUC ¦¦ GGY ¦¦ GVP ¦¦ n.v.t. ¦¦ Onbekend ¦¦ PE ¦¦ PE-ALU ¦¦ PVC ¦¦ SC ¦¦ ST ¦¦ ST-NBN ¦¦ ST-on ¦¦ VC ¦¦ VC-20 ¦¦ VC-25 ¦¦ VC-BS ¦¦ DUC iso16631 ¦¦ VC-15 ¦¦ PB
ja | ja | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | kbbeschtyp | String | 20 | 0: geen ¦¦ 1:passief¦¦2:actief
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8
punt-of lijnobject

## Materiaalovergang
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_2 | String | 20 | FF:Flens-Flens ¦¦ FM:Flens-Mof ¦¦ FS:Flens-Spie ¦¦ MM:Mof-Mof ¦¦ SS:Spie-Spie
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Mof
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Referentiepunt
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | foto_id | String | 50
ja | ja | type | String | 20 | 0:schetspunt¦¦ 1:fotopunt
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Stutblok
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Stuurkast
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Tstuk
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | orientatie | String | 255 | HV:horizontaal vlak ¦¦ HVV:half verticaal vlak ¦¦ VV:verticaal vlak
ja | ja | spruitdiam | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_3 | String | 20 | FFF:Flens-Flens-Flens ¦¦ MMF:Mof-Mof-Flens ¦¦ MMM:Mof-Mof-Mof ¦¦ MMS:Mof-Mof-Spie ¦¦ SSS:Spie-Spie-Spie ¦¦ AB-F:Aanboorstuk-Flens
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Uitzetvoeg
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja | ja | assetmat | String | 20 | DUC ¦¦ GGY ¦¦ Messing ¦¦ PA ¦¦ PE ¦¦ POM ¦¦ PVC ¦¦ RVS ¦¦ ST
optioneel | optioneel | diameter | Integer | 4 | 0 ¦¦ 25 ¦¦ 32 ¦¦ 40 ¦¦ 50 ¦¦ 60 ¦¦ 63 ¦¦ 75 ¦¦ 80 ¦¦ 90 ¦¦ 100 ¦¦ 110 ¦¦ 125 ¦¦ 150 ¦¦ 160 ¦¦ 175 ¦¦ 200 ¦¦ 225 ¦¦ 250 ¦¦ 275 ¦¦ 280 ¦¦ 300 ¦¦ 315 ¦¦ 350 ¦¦ 355 ¦¦ 400 ¦¦ 450 ¦¦ 500 ¦¦ 560 ¦¦ 600 ¦¦ 630 ¦¦ 650 ¦¦ 700 ¦¦ 710 ¦¦ 800 ¦¦ 900 ¦¦ 1000 ¦¦ 1100 ¦¦ 1200 ¦¦ 1250
ja | ja | trekvast | String | 50 | 0:0x trekvaste mofverbinding ¦¦ 1:1x trekvaste mofverbinding ¦¦ 2:2x trekvaste mofverbinding ¦¦ 3:3x trekvaste mofverbinding
ja | ja | verbtech_2 | String | 20 | FF:Flens-Flens ¦¦ FM:Flens-Mof ¦¦ FS:Flens-Spie ¦¦ MM:Mof-Mof ¦¦ SS:Spie-Spie
optioneel | optioneel | extrdiepte | Double | 8
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8

## Verbindingslas
Bij absolute opmeting aan te leveren | Bij relatieve opmeting aan te leveren | field | field_type | field_length | domains [val(:desc)]
ja (indien geen projectid) | ja (indien geen projectid) | orderid | String | 50
ja (indien geen orderid) | ja (indien geen orderid) | projectid | String | 50
ja | ja | status | String | 20 | 0:bestaand asset ¦¦ 1:nieuw asset ¦¦ 2:buiten dienst ¦¦ 3:controlemeting ¦¦ 4:tijdelijk asset ¦¦ 5:uitgenomen
ja | ja | creator | String | 50
ja | ja | opdrachtg | String | 50 | pidpa
optioneel | optioneel | lastupdate | DateTime | 20
optioneel | optioneel | updatedby | String | 50
ja | ja | gemeten_x | Double | 8
ja | ja | gemeten_y | Double | 8
ja | nee | gemeten_z | Double | 8
ja | ja | locatie_z | String | 20 | Ondergronds ¦¦ Bovengronds
ja | ja | POS_SOURCE | String | 50 | 1:User defined ¦¦ 2:Integrated (System) Location Provider ¦¦ 3:External GNSS Receiver ¦¦ 5:Totaalstation ¦¦ 6:Tussenpunt ¦¦ 7:Meting_tov_referentiepunt
ja | ja | FIXTIME | DateTime | 20
optioneel | nee | ALTITUDE | Double | 8
ja (indien geen H_RMS) | nee | AVG_H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AVG_POS | SmallInteger | 2
ja (indien geen V_RMS) | nee | AVG_V_RMS | Double | 8
optioneel | nee | AZIMUTH | Double | 8
optioneel | nee | CORR_AGE | Double | 8
optioneel | nee | DIRECTION | Double | 8
ja | nee | FIXTYPE | SmallInteger | 2
ja | nee | FIX_OORSPR | String | 50 | 0:NMEA ¦¦ 1:Leica Zeno Mobile
ja (indien geen AVG_H_RMS) | nee | H_RMS | Double | 8
optioneel | nee | H_STDDEV | Double | 8
ja | nee | HDOP | Double | 8
optioneel | nee | LATITUDE | Double | 8
optioneel | nee | LONGITUDE | Double | 8
ja | nee | NUMSATS | SmallInteger | 2
ja | nee | PDOP | Double | 8
ja | nee | RECEIVER | String | 50
optioneel | nee | SPEED | Double | 8
ja (indien geen AVG_V_RMS) | nee | V_RMS | Double | 8
ja | nee | VDOP | Double | 8